## JULIO 2020
N° | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD | POSEE BANCO | UBICACIÓN | ESTADO | PROPIA | FECHA ADQUISICIÓN | GARANTÍA | ÁREAS RESPONSABLES | PRIORIZAR | VALOR ANUAL | VLR MANTENIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | POR_EVENTO | FECHA CAMBIO BATERÍA | VIDA ÚTIL UPS | VIDA ÚTIL BATERÍA | ÚLTIMO CAMBIO | VLR ACTUAL | V-BAT-IVA INC | CANT-BAT | REF-BAT
1 | NETION | HFCP20K | 990201905090006 | 20KVA | NO | ÁREA EXTERNA CUARTO DE SISTEMAS 6TO PISO | DEFICIENTE | SÍ | 2020-01-02 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 1500000 | 500000 | 1: 500000; 5: 500000; 9: 500000 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2020-01-02 |  | 4,284,000 | 40 | GP1290
2 | NETION | EA903II | 900031808300519 | 3KVA | NO | CUARTO SISTEMAS 6TO PISO | BUENO | SÍ | 2019-04-09 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 2: 200000; 6: 200000; 10: 200000 |  |  | ****
3 | TITAN | TITAN 2K | NO VISIBLE | 2KVA | NO | GASTRO - PROCEDIMIENTO | MAL | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 250000 | 83333.3333 | 2: 83333.3333; 6: 83333.3333; 10: 83333.3333 |  |  | ****
4 | NETION | EA903II | 900031808300684 | 3KVA | NO | GASTRO - PROCEDIMIENTO | BUENO | SÍ | 2019-04-09 | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 2: 200000; 6: 200000; 10: 200000 |  |  | ****
5 | NETION | D10K | 170107-2000118 | 10KVA | NO | UCI PEDIATRICA | MAL | SÍ | 2018-07-07 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 900000 | 300000 | 3: 300000; 7: 300000; 11: 300000 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2018-07-07 |  | 1,713,600 | 16 | GP1290
6 | POWEST | MICRO NET 1000 | EL6115400217 | 1KVA | NO | CUARTO SISTEMAS 4TO PISO | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 2: 66666.6667; 6: 66666.6667; 10: 66666.6667 |  |  | ****
7 | APC | SMT1000 | AS0943321222 | 1KVA | NO | OFICINA JEFE MMTO 4TO PISO | REGULAR | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ | 200000 | 66666.6667 | 1: 66666.6667; 5: 66666.6667; 9: 66666.6667 |  |  | ****
8 | MTEK | JAL115KL | 1801140179 | 15KVA | SI | UCI NEO - FACTURACION | MAL | SÍ | 2018-07-07 | NO | TI - BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO | SÍ | 1000000 | 333333.3333 | 1: 333333.3333; 5: 333333.3333; 9: 333333.3333 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2018-07-07 |  | 3,332,000 | 20 | GP12200
9 | NETION | EA903II | 900031808300658 | 3KVA | NO | CUARTO SISTEMAS CIRUGÍA | BUENO | SÍ | 2019-04-09 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 2: 200000; 6: 200000; 10: 200000 |  |  | ****
10 | NETION | CP20K | 201706010028 | 20KVA | NO | CIRUGIA | BUENO | SÍ | 2017-06-01 | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 1500000 | 500000 | 2: 500000; 4: 500000; 12: 500000 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2019-10-18 |  | 3,427,200 | 32 | GP1290
11 | POWERCOM | BNT1000AP | 40245900804 | 1KVA | NO | CIRUGIA - TORRE LAPAROSCOPIA | BUENO | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 2: 66666.6667; 6: 66666.6667; 10: 66666.6667 |  |  | ****
12 | MTEK | TY3000 | B109A1679C0F | 3KVA | SÍ | CENTRAL DE ESTERILIZACION - ZONA DE ESTERILIZACION | REGULAR | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 3: 200000; 7: 200000; 11: 200000 |  |  | ****
13 | POWER UNITEC | JNP-U650 | S15280900197 | 0.4KVA | NO | BANCO DE SANGRE - CONSULTORIO | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 150000 | 50000 | 2: 50000; 6: 50000; 10: 50000 |  |  | ****
14 | POWER UNITEC |  |  | 0.4KVA | NO | BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRAS | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 150000 | 50000 | 2: 50000; 6: 50000; 10: 50000 |  |  | ****
15 | APC | BR1500G | 3B1620X23824 | 1.5KVA | NO | BANCO DE SANGRE - AFERESIS | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 2: 0; 6: 0; 10: 0 |  |  | ****
16 | JAWAN | NA | NA | 0.6KVA | NO | BANCO DE SANGRE - DIRECCION | REGULAR | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ | 200000 | 66666.6667 | 4: 66666.6667; 8: 66666.6667; 12: 66666.6667 |  |  | **** | [6 empty] | ¦
17 | POWEST TITAN | NA | 160418-60520043 | 1KVA | NO | BANCO DE SANGRE - ALMACENAMIENTO Y SELLADO | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 2: 0; 6: 0; 10: 0 |  |  | ****
18 | CDP | UPO113 | 87971000543 | 3KVA | NO | BANCO DE SANGRE - TAMIZAJE | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 2: 0; 6: 0; 10: 0 |  |  | ****
19 | APC | BR1500M2-LM | 3B1907X32418 | 1KVA | NO | BANCO DE SANGRE - SEPARACION COMPONENTES | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0 |  |  | ****
20 | TITAN | TITAN3KVA |  | 3KVA | NO | BANCO DE SANGRE - SEPARACION COMPONENTES | REGULAR | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 4: 200000; 8: 200000; 12: 200000 |  |  | ****
21 | SMART-UPS | SURTD5000RMXLP3U | QS1546371279 | 5KVA | NO | FARMACIA - CAFETIN | MAL DE BAJA | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ |  | 0 | 1: 0; 5: 0; 9: 0 |  |  | ****
22 | MTEK | TY3000 | B109A1679C0F | 3KVA | SÍ | LABORATORIO CLINICO - HEMATOLOGIA | REGULAR | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO | SÍ | 600000 | 200000 | 1: 200000; 5: 200000; 9: 200000 |  |  | ****
23 | APC | SRT2200XLA | AS1916291620 | 2.2KVA | NO | LABORATORIO CLINICO - MICROBIOLOGIA | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 2: 0; 6: 0; 10: 0 |  |  | ****
24 | NETION | EA903II | NA | 3KVA | NO | LABORATORIO CLINICO - QUIMICA | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0 |  |  | ****
25 | POWERVAR | A46106 | 5414499R-1440150 | 1.4KVA | NO | LABORATORIO CLINICO - QUIMICA | BUENO | NO | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0 |  |  | ****
26 | APC | SMART | **** | 0.75KVA | NO | C.O.C - CONSOLA ACELERADOR LINEAL | BUENO | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 4: 66666.6667; 8: 66666.6667; 12: 66666.6667 |  |  | ****
27 | MTEK | JAL1103S-220 | 1601130080 | 2KVA | NO | C.O.C - ELEKTA | MALA | SÍ | 2016-05-01 | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0 |  |  | ****
28 | NETION | LFCP80K | 201805310036* | 80K | SI | C.O.C - TOMOTHERAPY | BUENO | SÍ | 2019-07-24 | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 2500000 | 833333.3333 | 3: 833333.3333; 7: 833333.3333; 11: 833333.3333 |  | 2022-05-05 | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2022-05-05 |  | 9,520,000 | 32 | GP12260
29 | EATON | DX6000L | 110419-44050010-1 | 6KVA | NO | C.O.C - CUARTO SISTEMAS 2DO PISO | MALA | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 700000 | 233333.3333 | 3: 233333.3333; 7: 233333.3333; 11: 233333.3333 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2011-04-19 |  | 2,142,000 | 20 | GP1290
30 | NETION | CO20K | 201904200032 | 20KVA | SI | C.O.C - CUARTO SISTEMAS 2DO PISO | BUENO | SÍ | 2019-07-24 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 1500000 | 500000 | 3: 500000; 7: 500000; 11: 500000 |  |  | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2019-07-24 |  | 3,427,000 | 32 | GP1290
31 | APC | PSZ-SMX3000RMHV2U | AS1815362165 | 3KVA | NO | C.O.C - CUARTO SISTEMAS 2DO PISO RACK iDMS | BUENO | SÍ | **** | SÍ | TI - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 3: 0; 7: 0; 11: 0 |  |  | ****
32 | APC | PSZ-SMX3000RMHV2U | AS1815362173 | 3KVA | NO | C.O.C - CUARTO SISTEMAS 2DO PISO RACK iDMS | BUENO | SÍ | **** | SÍ | TI - MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 3: 0; 7: 0; 11: 0 |  |  | ****
33 | NETION | EA903II | 900011808290557 | 1KVA | NO | CENTRO DE IMÁGENES - DOPPLER | BUENO | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 2: 66666.6667; 6: 66666.6667; 10: 66666.6667 |  |  | ****
34 | EAST | **** | E1401015219 | 1KVA | NO | CENTRO DE IMÁGENES - DOPPLER | BUENO | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 3: 66666.6667; 7: 66666.6667; 11: 66666.6667 |  |  | ****
35 | MTEK | JAL1102 | 181215080045 | 2KVA | NO | CENTRO DE IMÁGENES - ECOGRAFIA | BUENO | SÍ | **** | NO | BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 250000 | 83333.3333 | 3: 83333.3333; 7: 83333.3333; 11: 83333.3333 |  |  | ****
36 | NETION | D10K | 131116-20000157 | 10KVA | NO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 4 | MAL | SÍ | 2016-11-13 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 900000 | 300000 | 4: 300000; 8: 300000; 12: 300000 |  |  | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2016-11-13 |  | 1,713,600 | 16 | GP1290
37 | NETION | EA901II | 900011801050593 | 1KVA | NO | TI | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 4: 66666.6667; 8: 66666.6667; 12: 66666.6667 |  |  | ****
38 | NETION | EA901II | 900011808290554 | 1KVA | NO | TI | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 200000 | 66666.6667 | 4: 66666.6667; 8: 66666.6667; 12: 66666.6667 |  |  | ****
39 | SMART CELL | MX5000IU | MW0245150593 | 5KVA | NO | TI 4TO PISO | REGULAR | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ | 700000 | 233333.3333 | 3: 233333.3333; 7: 233333.3333; 11: 233333.3333 |  |  | 10 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 1,332,000 | 8 | GP12200
40 | QUEST | QU-2006 | 2402 | 6KVA | SÍ | TI - CUARTO DE SISTEMAS | MAL | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ | 700000 | 233333.3333 | 2: 233333.3333; 6: 233333.3333; 10: 233333.3333 |  |  | 10 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 1,999,200 | 12 | GP12200
41 | EATON | 9155 | BE034FBB08-1 | 15KVA | NO | TI - CUARTO DE SISTEMAS | BUENO | SÍ | **** | NO | TI - MANTENIMIENTO | SÍ | 1000000 | 333333.3333 | 1: 333333.3333; 5: 333333.3333; 9: 333333.3333 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 3,427,000 | 32 | GP1290
42 | NETION | EA903II | 900031808300545 | 3KVA | NO | CUARTO DE SISTEMAS URGENCIA | BUENO | SÍ | 2019-04-09 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 4: 200000; 8: 200000; 12: 200000 |  |  | ****
43 | NETION | UN900 | 900062106080058 | 6KVA | NO | FARMACIA - CAFETIN | BUENO | SÍ | 2021-12-15 | SI | TI-MANTENIMIENTO |  |  | 0 | 4: 0
44 | NETION | HFCP60K | 990601911070008 | 60KVA | NO | C.O.C BUNKER ELEKTA | BUENO | SÍ | 2020-01-29 | NO | TI - BIOMÉDICOS - MANTENIMIENTO |  | 2500000 | 833333.3333 | 4: 833333.3333; 8: 833333.3333; 12: 833333.3333 |  | PARA CAMBIO | 10 AÑOS | 2 AÑOS | 2020-01-29 |  | 6,664,000 | 40 | GP12200
45 | NETION | EA903II | 900031808300629 | 3KVA | NO | TI - CUARTO DE SISTEMAS | BUENO | SÍ | 2019-04-09 | NO | TI - MANTENIMIENTO |  | 600000 | 200000 | 4: 200000; 8: 200000; 12: 200000 |  |  | ****
46 | NETION | EA903II | 900061909220031 | 6KVA | NO | BCO DE SANGRE-CENTRIFUGA | BUENO | SI | 2021-01-05 | SI | TI-BIOMEDICOS |  |  | 0 | 4: 0
[15 empty] | 1433333.3333 | 1716666.6667 | 2450000 | 2500000 | 1433333.3333 | 1216666.6667 | 2450000 | 2000000 | 1433333.3333 | 1216666.6667 | 2450000 | 2500000
[6 empty] | SUB TOTAL | [6 empty] | 22800000
[6 empty] | BOLSA DE HORAS | [6 empty] | 2000000
[6 empty] | IVA | 3448500 | [5 empty] | 3448500
[6 empty] | TOTAL | 3448500 | [5 empty] | 28248500
ALCANCE:
· CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MODALIDAD SIN REPUESTOS
· PROGRAMACIÓN PARA MANTO POR EQUIPO PRESTABLECIDA DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA CRITICA.
· ATENCIÓN TELEFÓNICA 24/7.
· TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO MÍNIMO 3 HORAS.
· STOCK DISPONIBLE DE BATERÍAS Y REPUESTOS EN NUESTRA OFICINA PARA ATENCIÓN POR EMERGENCIA PREVIA COTIZACIÓN.
· GESTIONAMIENTO INMEDIATO DE REPUESTOS DE SER NECESARIO PREVIA COTIZACIÓN.
· ENTREGA DE REPORTES PARA BITÁCORA DE HOJA DE VIADA DEL LOS EQUIPOS.
· 3 VISITAS PREVENTIVAS DURANTE EL CONTRATO Y CORRECTIVAS TODAS LAS NECESARIAS SIN INCLUIR REPUESTOS.
· DESCUENTO DEL 20% EN REPUESTOS SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MEJOR OPCIÓN PARA CLÍNICA
· RESPALDO DE UPS EN SITIO HASTA UN TAMAÑO DE 6KVA EN UN PERIODO DE 24 HORAS
· EL SERVICIO DEBE SER MENSUAL
· PAGO SOBRE MANTENIEMIENTO REALIZADO
Note on O1: administrator: Valor por un año, con contrato.
Note on H9: gerencia_ti: No se está utilizando, se debe reubicar.